## straalgedrag
2007-09-09 16:00
Luxmeter [lx] op 105 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 10 | 22 | 66 | 118 | 176 | 247 | 314 | 335 | 288 | 214 | 146 | 92 | 45 | 16 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0
graden | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180
graden met 90=0 | -90 | -85 | -80 | -75 | -70 | -65 | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90
105 | 0 | 0 | 1.448 | 2.896 | 4.344 | 4.344 | 5.792 | 7.24 | 8.688 | 10.136 | 10.136 | 14.48 | 31.856 | 95.568 | 170.864 | 254.848 | 357.656 | 454.672 | 485.08 | 417.024 | 309.872 | 211.408 | 133.216 | 65.16 | 23.168 | 11.584 | 8.688 | 8.688 | 8.688 | 7.24 | 5.792 | 4.344 | 2.896 | 2.896 | 1.448 | 0 | 0
100 | 0 | 0 | 1.5964 | 3.1928 | 4.7893 | 4.7893 | 6.3857 | 7.9821 | 9.5785 | 11.1749 | 11.1749 | 15.9642 | 35.1212 | 105.3637 | 188.3776 | 280.9699 | 394.3157 | 501.2759 | 534.8007 | 459.769 | 341.6339 | 233.0773 | 146.8706 | 71.8389 | 25.5427 | 12.7714 | 9.5785 | 9.5785 | 9.5785 | 7.9821 | 6.3857 | 4.7893 | 3.1928 | 3.1928 | 1.5964 | 0 | 0
[19 empty] | 534.8007 | 480.5224 | 367.9748 | 257.0236 | 167.6241 | 88.6013 | 30.332 | 14.3678 | 10.3767 | 10.3767 | 9.5785 | 7.9821 | 6.3857 | 4.7893 | 3.991 | 3.1928 | 1.5964 | 0 | 0
distance for 400 lx | [18 empty] | 115.6288
115.6288 | 0 | 0 | 1.194 | 2.3881 | 3.5821 | 3.5821 | 4.7761 | 5.9701 | 7.1642 | 8.3582 | 8.3582 | 11.9403 | 26.2687 | 78.806 | 140.8955 | 210.1493 | 294.9254 | 374.9254 | 400 | 343.8806 | 255.5224 | 174.3284 | 109.8507 | 53.7313 | 19.1045 | 9.5522 | 7.1642 | 7.1642 | 7.1642 | 5.9701 | 4.7761 | 3.5821 | 2.3881 | 2.3881 | 1.194 | 0 | 0
distance flat plane |  | 1326.6916 | 665.8797 | 446.7553 | 338.076 | 273.601 | 231.2576 | 201.5926 | 179.8865 | 163.5238 | 150.9427 | 141.1567 | 133.5166 | 127.5823 | 123.0496 | 119.7077 | 117.4126 | 116.0705 | 115.6288 | 116.0705 | 117.4126 | 119.7077 | 123.0496 | 127.5823 | 133.5166 | 141.1567 | 150.9427 | 163.5238 | 179.8865 | 201.5926 | 231.2576 | 273.601 | 338.076 | 446.7553 | 665.8797 | 1326.6916
distance to center |  | -1321.6431 | -655.7635 | -431.5325 | -317.6875 | -247.9667 | -200.2749 | -165.135 | -137.801 | -115.6288 | -97.0241 | -80.9642 | -66.7583 | -53.9186 | -42.0854 | -30.9826 | -20.3885 | -10.1162 | 0 | 10.1162 | 20.3885 | 30.9826 | 42.0854 | 53.9186 | 66.7583 | 80.9642 | 97.0241 | 115.6288 | 137.801 | 165.135 | 200.2749 | 247.9667 | 317.6875 | 431.5325 | 655.7635 | 1321.6431
lux flat plane |  | 0 | 0.036004 | 0.15997 | 0.41902 | 0.63978 | 1.194 | 1.9641 | 2.9601 | 4.1791 | 4.9048 | 8.0121 | 19.7015 | 64.7307 | 124.4139 | 196.0719 | 286.0323 | 372.0774 | 400 | 341.2684 | 247.8174 | 162.6506 | 97.0007 | 44.1346 | 14.3284 | 6.4096 | 4.2041 | 3.5821 | 2.9601 | 1.9641 | 1.194 | 0.63978 | 0.27935 | 0.15997 | 0.036004 | 0
afstand [cm] | E_v [lx]
20 | 13370.0175
30 | 5942.23
40 | 3342.5044
50 | 2139.2028
60 | 1485.5575
70 | 1091.43
80 | 835.6261
90 | 660.2478
100 | 534.8007
110 | 441.984
120 | 371.3894
130 | 316.4501
140 | 272.8575
150 | 237.6892
160 | 208.9065
170 | 185.0521
180 | 165.0619
190 | 148.1442
200 | 133.7002
210 | 121.27
220 | 110.496
230 | 101.0965
240 | 92.8473
250 | 85.5681
260 | 79.1125
270 | 73.3609
280 | 68.2144
290 | 63.591
300 | 59.4223
310 | 55.6504
320 | 52.2266
330 | 49.1093
Note on A5: MvdSteen: Kleurspectrometer
Note on A6: teruggerekend naar een afstand van 100 cm
Note on A8: de afstand waarop ik 400 lx zou hebben

## calibratie
V_lamp [V] | 230 | precieze voltage maakt niet veel uit, zie ook voltage_afh
Afstand was 105 cm van de lamp (maar doet er verder hier niet toe).
luxmeter | kleurspectrometer | gradenstand
337 | 493 | 90 | Kleurspectrometer | = | 1.448 | x | Luxmeter | + | 1.534
248 | 351 | 80
116 | 173 | 70
96 | 143 | 110
22 | 31 | 60
Note on A1: geregeld met een variac
Note on B4: begonmet 532, maar na 10 minuten was het gezakt naar 503 lx. En weer 10 minuten later naar 493 lx. Het koellichaam wordt ook handwarm. Dus eerst laten opwarmen!
Note on I4: MvdSteen: verwaarloos deze getallen

## voltage_afh
met variac
t [min] | V | P | PF | terugloop [%]
0 | 230 | 12.1 | 0.44 | 0%
1 | 230 | 12 | 0.44 | 0.8264%
11 | 230 | 11.4 | 0.43 | 5.785%
21 | 230 | 11.3 | 0.42 | 6.612%
28 | 230 | 11.2 | 0.42 | 7.438%
V_lamp [V] | P [W] | E_v [lx] | T [K] | Eff (230=100) | PF | I_lamp [mA] | x-waarde | y-waarde | color purity PE [%] | CRI
80 | 11.4 | 491 | 3297 | 96.5816 | 0.61
90 | 11.3 | 490 | 3297 | 97.2379 | 0.6
100 | 11.1 | 491 | 3300 | 99.1919 | 0.59
110 | 11.1 | 490 | 3297 | 98.9899 | 0.57
120 | 11 | 490 | 3296 | 99.8898 | 0.56
130 | 11 | 492 | 3297 | 100.2975 | 0.55
140 | 10.9 | 492 | 3298 | 101.2177 | 0.54
150 | 10.9 | 492 | 3294 | 101.2177 | 0.53
160 | 10.9 | 491 | 3296 | 101.012 | 0.52
170 | 11 | 493 | 3296 | 100.5014 | 0.5
180 | 11 | 492 | 3296 | 100.2975 | 0.47
190 | 11.1 | 493 | 3294 | 99.596 | 0.46
200 | 11.1 | 495 | 3296 | 100 | 0.45
210 | 11.1 | 493 | 3296 | 99.596 | 0.44
220 | 11.1 | 495 | 3296 | 100 | 0.44
230 | 11.1 | 495 | 3294 | 100 | 0.42 | 108 | 0.42 | 0.4 | 47.9 | 68
240 | 11.2 | 497 | 3293 | 99.5076 | 0.44
250 | 11.2 | 495 | 3294 | 99.1071 | 0.45
260 | 11.3 | 495 | 3296 | 98.2301 | 0.43
Note on A1: een variac is gebruikt om de voedingsspanning te variëren, maar ook om de voedingsspanning op precies 230 V in te stellen.
Note on B9: let op, de variac trekt zelf 5,1 W en heeft een PF van 0.78. Meet dus hierna de lamp apart!
Note on C9: MvdSteen: met kleurspectrometer gemeten

## lichtstroom
hoek | hoek | sr | delta sr | I_v_norm | I_v | I_v*delta_sr | sum(Iv*d_sr) | Wattage
[graden] | [rad] | [-] | [-] | [%] | [Cd] |  | is PHI_v [lm]
0 | 0 | 0 | 0.023909 | 100 | 534.8007 | 12.7868 | 230.5855 | 11.1
5 | 0.087266 | 0.023909 | 0.071546 | 89.8507 | 480.5224 | 34.3796
10 | 0.17453 | 0.095456 | 0.11864 | 68.806 | 367.9748 | 43.656 |  | efficientie
15 | 0.2618 | 0.21409 | 0.16483 | 48.0597 | 257.0236 | 42.3647 |  | 20.7735 | lm/W
20 | 0.34907 | 0.37892 | 0.20976 | 31.3433 | 167.6241 | 35.1614
25 | 0.43633 | 0.58869 | 0.2531 | 16.5672 | 88.6013 | 22.4251
30 | 0.5236 | 0.84179 | 0.29451 | 5.6716 | 30.332 | 8.9332
35 | 0.61087 | 1.1363 | 0.33368 | 2.6866 | 14.3678 | 4.7943
40 | 0.69813 | 1.47 | 0.37032 | 1.9403 | 10.3767 | 3.8427
45 | 0.7854 | 1.8403 | 0.40413 | 1.9403 | 10.3767 | 4.1935
50 | 0.87266 | 2.2444 | 0.43487 | 1.791 | 9.5785 | 4.1654
55 | 0.95993 | 2.6793 | 0.46229 | 1.4925 | 7.9821 | 3.6901
60 | 1.0472 | 3.1416 | 0.4862 | 1.194 | 6.3857 | 3.1047
65 | 1.1345 | 3.6278 | 0.50641 | 0.89552 | 4.7893 | 2.4253
70 | 1.2217 | 4.1342 | 0.52277 | 0.74627 | 3.991 | 2.0864
75 | 1.309 | 4.657 | 0.53514 | 0.59701 | 3.1928 | 1.7086
80 | 1.3963 | 5.1921 | 0.54345 | 0.29851 | 1.5964 | 0.86757
85 | 1.4835 | 5.7356 | 0.54762 | 0 | 0 | 0
90 | 1.5708 | 6.2832 | 0.54762 | 0 | 0 | 0
95 | 1.6581 | 6.8308
Note on C1: sr = 2 π (1 - cos(θ/2)) where sr is the solid angle in steradians, and θ is the beam angle.