## Sheet1
zonnecollectoren
onder dakkapel |  |  | onder doucheraam
b | 3450 |  | 3300
h | 1320 |  | 1980
groene-energiewinkel |  |  |  | groene-energiewinkel |  |  | het zonneboilerhuis.nl |  |  | sunsystems.nl |  |  | solar2all.com
Burg high power pro 18 buizen |  |  |  | Burg high power pro 15 buizen |  |  | TZ58/1800-15R |  |  | 12B |  |  | HP58/1800x15
opbr | 3.6 | GJ |  | opbr | 2.9995 | GJ | opbr | 2.89 | GJ | opbr | 2.6 | GJ | opbr | 2.88 | GJ
l | 1984 | mm |  | l | 1984 |  | l | 2000 |  | l | ? |  | l | 2020
b | 1500 | mm |  | b | 1255 |  | b | 1330 |  | b | 1200 |  | b | 1410
h | 185 | mm |  | h | 185 |  | h | 150 |  | h | ? |  | h | 155
kosten | 865 | Euro |  | kosten | 792.5 | Euro | kosten | 480 | Euro | kosten | 355 | Euro | kosten | 480 | Euro
eta_0 | 0.612 | - |  | eta_0 | 0.612 | - | eta_0 | 0.853 | - | eta_0 | 0.77 | - | eta_0 | 0.85 | -
a_1a | 2.06 | W/mˆ2K |  | a_1a | 2.06 | W/mˆ2K | a_1a | ? | W/mˆ2K | a_1a | 1.47 | W/mˆ2K | a_1a | 1.771 | W/mˆ2K
a_2a | 0.0042 | W/mˆ2Kˆ2 |  | a_2a | 0.0042 | W/mˆ2Kˆ2 | a_2a | ? | W/mˆ2Kˆ2 | a_2a | 0.0051 | W/mˆ2Kˆ2 | a_2a | 0.019 | W/mˆ2Kˆ2
rendement 42.7 % @ 240W/mˆ2 dT=40
over aan breedte: |  | 5250 |  | over aan breedte: |  | 5495 | over aan breedte: |  | 5420 | over aan breedte: |  | 5550 | over aan breedte: |  | 5340
Burg high power pro 18 buizen |  |  |  | Burg high power pro 20 buizen |  |  | TZ58/1800-20R |  |  | 24B |  |  | HP58/1800x20
opbr | 3.6 | GJ |  | opbr | 4.0003 | GJ | opbr | 3.85 | GJ | opbr | 5.1 | GJ | opbr | 3.84 | GJ
l | 1984 | mm |  | l | 1984 |  | l | 2000 |  | l | ? |  | l | 2020
b | 1500 | mm |  | b | 1653 |  | b | 1720 |  | b | 2000 |  | b | 1825
h | 185 | mm |  | h | 185 |  | h | 150 |  | h | ? |  | h | 155
kosten | 865 | Euro |  | kosten | 918 | Euro | kosten | 630 | Euro | kosten | 690 | Euro | kosten | 610 | Euro
eta_0 | 0.612 | - |  | eta_0 | 0.612 | - | eta_0 |  | - | eta_0 | 0.77 | - | eta_0 | 0.85 | -
a_1a | 2.06 | W/mˆ2K |  | a_1a | 2.06 | W/mˆ2K | a_1a |  | W/mˆ2K | a_1a | 1.47 | W/mˆ2K | a_1a | 1.771 | W/mˆ2K
a_2a | 0.0042 | W/mˆ2Kˆ2 |  | a_2a | 0.0042 | W/mˆ2Kˆ2 | a_2a |  | W/mˆ2Kˆ2 | a_2a | 0.0051 | W/mˆ2Kˆ2 | a_2a | 0.019 | W/mˆ2Kˆ2
totaal breedte hoge stuk |  | 3000 |  | totaal breedte hoge stuk |  | 2908 | totaal breedte hoge stuk |  | 3050 | totaal breedte hoge stuk |  | 3200 | totaal breedte hoge stuk |  | 3235
over aan breedte: |  | 3750 |  | over aan breedte: |  | 3842 | over aan breedte: |  | 3700 | over aan breedte: |  | 3550 | over aan breedte: |  | 3515
GEWE kort | groene-energiewinkel |  |  | GEWE kort | groene-energiewinkel |  | GEWE kort | groene-energiewinkel |  | GEWE kort | groene-energiewinkel |  | GEWE kort | groene-energiewinkel
opbr | 1.1414 | GJ |  | opbr | 1.1414 | GJ | opbr | 1.1414 | GJ | opbr | 1.1414 | GJ | opbr | 1.1414 | GJ
l | 1200 | mm |  | l | 1200 | mm | l | 1200 | mm | l | 1200 | mm | l | 1200 | mm
b | 1300 | (buizen 1069) |  | b | 1300 | (buizen 1069) | b | 1300 | (buizen 1069) | b | 1300 | (buizen 1069) | b | 1300 | (buizen 1069)
h | ? | mm |  | h | ? | mm | h | ? | mm | h | ? | mm | h | ? | mm
kosten | 594 | Euro |  | kosten | 594 | Euro | kosten | 594 | Euro | kosten | 594 | Euro | kosten | 594 | Euro
eta_0 | 0.613 | - |  | eta_0 | 0.613 | - | eta_0 | 0.613 | - | eta_0 | 0.613 | - | eta_0 | 0.613 | -
a_1a | 2.143 | W/mˆ2K |  | a_1a | 2.143 | W/mˆ2K | a_1a | 2.143 | W/mˆ2K | a_1a | 2.143 | W/mˆ2K | a_1a | 2.143 | W/mˆ2K
a_2a | 0 | W/mˆ2Kˆ2 |  | a_2a | 0 | W/mˆ2Kˆ2 | a_2a | 0 | W/mˆ2Kˆ2 | a_2a | 0 | W/mˆ2Kˆ2 | a_2a | 0 | W/mˆ2Kˆ2
over aan breedte: |  | 2450 |  | over aan breedte: |  | 2542 | over aan breedte: |  | 2400 | over aan breedte: |  | 2250 | over aan breedte: |  | 2215
GEWE kort verhoogd opgesteld |  |  |  | GEWE kort verhoogd opgesteld |  |  | GEWE kort verhoogd opgesteld |  |  | GEWE kort | groene-energiewinkel |  | GEWE kort | groene-energiewinkel
opbr | 1.1414 | GJ |  | opbr | 1.1414 | GJ | opbr | 1.1414 | GJ | opbr | 1.1414 | GJ | opbr | 1.1414 | GJ
l | 1200 | mm |  | l | 1200 | mm | l | 1200 | mm | l | 1200 | mm | l | 1200 | mm
b | 1069 | (buizen 1069) |  | b | 1069 | (buizen 1069) | b | 1069 | (buizen 1069) | b | 1300 | (buizen 1069) | b | 1300 | (buizen 1069)
h | ? | mm |  | h | ? | mm | h | ? | mm | h | ? | mm | h | ? | mm
kosten | 594 | Euro |  | kosten | 594 | Euro | kosten | 594 | Euro | kosten | 594 | Euro | kosten | 594 | Euro
eta_0 | 0.613 | - |  | eta_0 | 0.613 | - | eta_0 | 0.613 | - | eta_0 | 0.613 | - | eta_0 | 0.613 | -
a_1a | 2.143 | W/mˆ2K |  | a_1a | 2.143 | W/mˆ2K | a_1a | 2.143 | W/mˆ2K | a_1a | 2.143 | W/mˆ2K | a_1a | 2.143 | W/mˆ2K
a_2a | 0 | W/mˆ2Kˆ2 |  | a_2a | 0 | W/mˆ2Kˆ2 | a_2a | 0 | W/mˆ2Kˆ2 | a_2a | 0 | W/mˆ2Kˆ2 | a_2a | 0 | W/mˆ2Kˆ2
over aan breedte: |  | 1381 |  | over aan breedte: |  | 1473 | over aan breedte: |  | 1331 | over aan breedte: |  | 950 | over aan breedte: |  | 915
GEWE kort |  |  |  | GEWE kort |  |  | GEWE kort
opbr | 1.1414 | GJ |  | opbr | 1.1414 | GJ | opbr | 1.1414 | GJ
l | 1200 | mm |  | l | 1200 | mm | l | 1200 | mm
b | 1300 | (buizen 1069) |  | b | 1300 | (buizen 1069) | b | 1300 | (buizen 1069)
h | ? | mm |  | h | ? | mm | h | ? | mm
kosten | 594 | Euro |  | kosten | 594 | Euro | kosten | 594 | Euro
eta_0 | 0.613 | - |  | eta_0 | 0.613 | - | eta_0 | 0.613 | -
a_1a | 2.143 | W/mˆ2K |  | a_1a | 2.143 | W/mˆ2K | a_1a | 2.143 | W/mˆ2K
a_2a | 0 | W/mˆ2Kˆ2 |  | a_2a | 0 | W/mˆ2Kˆ2 | a_2a | 0 | W/mˆ2Kˆ2
over aan breedte: |  | 81 |  | over aan breedte: |  | 173 | over aan breedte: |  | 31
Tot opbr | 10.6241 | GJ |  | Tot opbr | 10.4239 | GJ | Tot opbr | 10.1641 | GJ | Tot opbr | 9.9827 | GJ | Tot opbr | 9.0027 | GJ
Kosten | 3512 | Euro |  | Kosten | 3492.5 | Euro | Kosten | 2892 | Euro | Kosten | 2233 | Euro | Kosten | 2278 | Euro
Opm: | [6 empty] | Opm |  |  | Opm |  |  | Opm
Burg = robuust | [6 empty] | Check flow rates |  |  | 1.7 mm dik, minder robuust als BURG |  |  | check breedte expliciet
Check flow rates | [6 empty] | misschien toch 1 paneel van 1.1 GJ minder? |  |  | er kunnen geen 3 stuks GEWE op t dak |  |  | er kunnen geen 3 stuks GEWE op t dak
[7 empty] | verder check parameters tubes |  |  | er blijft ruimte over onder dakkapel |  |  | er blijft ruimte over onder dakkapel
is heatpipe dubbelwandig?
check flow rates recommended
welke pomp of pompen nodig?
meerprijs zwarte collector?? Wat is het verschil?
isolatiemateriaal beschermen tegen eten van vogels dmv geribbeld slangmateriaal
isolatiemateriaal moet tegen 200 graden kunnen hebben
Note on N10: Marcel van der Steen: is deze wel volgens 12975-1,2?
Note on B14: Marcel van der Steen: pannedak montageset is 76 euro voor 18 buizen
Note on F14: Marcel van der Steen: geschat
Note on R14: Marcel van der Steen: moet zwart zijn en 20 euro meerprijs inbegrepen
Note on N22: Marcel van der Steen: is deze wel volgens 12975-1,2?
Note on F26: Marcel van der Steen: geschat
Note on R26: Marcel van der Steen: moet zwart zijn en dan 20 euro meerprijs inbegrepen